БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ

Предупредительные мероприятия: 
- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства. 
- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. 
- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. 
- При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства по тел. 04. 
- При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по тел. 04. 
- Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа. 
- Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ : 
- крепить к фасадным газопроводам кондиционеры и рекламные щиты; 
- крепить провода различного назначения на фасадных и внутриподъездных газопроводах; 
- при ремонте подъездов, забеливать внутриподъездные газопроводы 
- открывать калитки и двери групповых резервуарных установок, станций катодной или дренажной защиты, включать или отключать электроснабжение; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в пределах охранной зоны газопровода (2 м от оси газопровода): 
- осуществлять складирование строительных материалов; 
- сбрасывать мусор, песок, уголь; 
- забивать сваи, рыть погреба копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
- разводить костры, жечь мусор; 
- сооружать здания, склады, сараи, гаражи и другие строения; 
- производить посадку деревьев ближе чем на 1.5 м от газопровода. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ ЗАПАХА ГАЗА 
-Немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения 
- Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, отключить телефон. 
- Вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел. 04 (вне загазованного помещения). 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДВАЛЕ, ПОДЪЕЗДЕ, НА УЛИЦЕ 
- Информировать окружающих о мерах предосторожности; 
- Сообщить из не загазованного места в единую диспетчерскую службу города по тел. 01 или аварийную газовую службу по тел. 04; 
-Принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; 
- До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИРЕ 
- Отключите газ, распахните окна. 
- Удалите из квартиры всех. 
- Обесточьте ее. 
- Выдерните телефонный шнур из розетки. 
- Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу по тел. 04 или 01. 
- Дождитесь ее прибытия на улице. 

ПОГАСЛО ПЛАМЯ В ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКЕ 
- Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку - это может привести к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран его подачи, откройте окна и проветрите помещение. 
- Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа) и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк. 
- Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь пострадавшим от отравления газом. 

ПОМНИТЕ: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут внезапно перекрыть газ, а потом вновь подать его без предупреждения! 

ЗАПАХ ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ 
- Позвоните по таксофону в аварийную газовую службу; 
- Сообщите в диспетчерскую ЖЭУ о необходимости отключения лифта; 
- Проветрите лестничную клетку; 
- Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд людей об опасности; 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА 
Недопустимо: 
- пользоваться открытым огнем; 
- курить; 
- пользоваться лифтом; 
- нажимать на кнопку электрозвонка; 
- звонить по телефону; 
- включать/выключать свет; 
- включать/выключать электроприборы.